{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"CHIARIMENTO n. 1 \r\n\r\nIl sopralluogo può essere effettuato anche da un tecnico esterno alla ditta partecipante?\r\n","Come dispone la lex specialis di gara e nella fattispecie l'art. 11 del disciplinare di gara può essere effettuato dalle seguenti figure: \r\n- legale rappresentante di ditta che intende partecipare alla gara; \r\n- procuratore di ditta che intende partecipare alla gara;\r\n- direttore tecnico di di ditta che intende partecipare alla gara; \r\n- dipendente di di ditta che intende partecipare alla gara, munito di apposita delega e copia del documento di identità del/i delegante/i. \r\nNon sono ammesse altre figure per l'esecuzione del sopralluogo. "]
[2,"CHIARIMENTO n. 2 \r\nNel computo metrico non è prevista l'attività di recupero armature e/o retrofit? Non è stata preventivata questa attività?\r\n\r\n","RISPOSTA n. 2 \r\nle voci di prezzo utilizzate nel computo metrico, come emerge dal documento \"analisi dei prezzi unitari\" allegato al progetto, comprendono anche lo smontaggio delle armature esistenti. "]
[3,"CHIARIMENTO n. 3 \r\nSul computo metrico non è stata prevista l'attività di fornitura e posa cavi e giunzioni. Come verrà quantificata questa attività?","RISPOSTA n. 3 \r\nle voci di prezzo utilizzate nel computo metrico, come emerge dal documento \"analisi dei prezzi unitari\" allegato al progetto, comprendono anche la  fornitura  e la posa di accessori e minuteria che comprendono cavi e giunzioni. "]
[4,"CHIARIMENTO n. 4 - Qual è la massima percentuale di lavori che si può subappaltare ad altra impresa?","RISPOSTA n. 4 \r\n\r\nLa normativa di riferimento è l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 entrata in vigore dal 1° novembre u.s. come introdotta dal Decreto Governance PNRR e semplificazioni (D.L.  77/2021, convertito in legge 108/2021). Nella normativa sopra riportata non vi è alcun limite alla quota massima subappaltabile; se è vero però che con le citate modifiche normative è stato eliminato il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, non è possibile definire il subappalto \"libero\": restano infatti specifiche limitazioni infatti non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. Si ricorda inoltre che le specifiche lavorazioni oggetto di subappalto devono essere dettagliatamente già indicate nei DGUE presentati in sede partecipazione alla gara d'appalto.\r\n"]
[5,"CHIARIMENTO n. 5 \r\nPer l'assolvimento dell'imposta di bollo, non essendo possibile il pagamento tramite F23, come posso procedere? ","Per l'assolvimento dell'imposta di bollo in sostituzione del modello F23 è possibile utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 1552. Copia del modello di pagamento dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara.  \r\nIn alternativa è sempre prevista l'opzione dell'acquisto di contrassegno telematico, caricato a sistema firmato digitalmente come indicato al punto 15.1 del disciplinare di gara. "]